|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адрес** | **План работ на 2019-2020 гг.** | **Подъезды/фасад** | **Электрика** | **ГВС/ХВС**  **/канализац.** | **МАФ, благоустройство, озеленение** |
| 1 | Ул. Баумана, 9 | -ремонт машинного отделения -1 шт  -демонтаж МАФ |  |  |  | -демонтаж МАФ |
| 2 | Ул. Борисевича, 9 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - опиловка деревьев (по заявкам);  - ремонт межпанельных швов (по заявкам)  - установка песочницы в количестве 1 штука |  |  |  | - установка песочниц -1 шт взамен старых. |
| 3 | Ул. Борисевича, 10 | - ремонт подпорных стен  - покраска балконов  - ель и праздник  - ремонт межпанельных швов (по заявкам) | - ремонт подпорных стен,  - покраска балконов |  |  |  |
| 4 | Ул. Борисевича, 11 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - опиловка деревьев (по заявкам);  - ремонт межпанельных швов (по заявкам)  - установка песочницы в количестве 1 шт |  |  |  | - установка песочницы в количестве - 1 шт;  -опиловка деревьев ( по заявкам ) |
| 5 | Ул. Борисевича, 16 | -ремонт межпанельных швов ( по заявкам) |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Вавилова, 51 | - установка регуляторов температуры и давления горячей воды;  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - опиловка деревьев (по заявкам)  - провести мероприятие по оценке ремонта фундамента 4 подьезда | - провести мероприятие по оценке ремонта фундамента 4 подьезда |  | - установка регуляторов температуры и давления горячей воды; | -опиловка деревьев ( по заявкам ) |
| 7 | Ул. Горького, 3а |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Западная, 8 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Копылова, 76а | -ремонт входной группы ;  -монтаж кабельных лотков  -ремонт групповых щитков  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам )  -подсыпка ям гравием | -ремонт входной группы | -монтаж кабельных лотков ;  -ремонт групповых щитков |  | -подсыпка ям гравием |
| 10 | Пр. им. газ. Крас.раб.,93 | - установка регуляторов температуры и давления горячей воды;  - доставка земли, песка |  |  | - установка регуляторов температуры и давления горячей воды | -доставка земли , песка |
| 11 | Пр. им.газ. Крас.раб., 109 «б» | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Кутузова, 5 | - 2019 гг. ремонт подъездов №4,5  - 2020 гг. ремонт подъезда №1 | 2019 гг.- ремонт подъездов №4,5  2020гг. - ремонт подъездов №1 |  |  |  |
| 13 | Ул. Кутузова, 12 "а" | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - установка лежачего полицейского на придомовой территории в количестве 2-х штук  -ремонт межпанельных швов (по заявкам)  -установка светодиодных светильников в п. 1,2,3,4 |  | -установка светодиодных светильников в п. 1,2,3,4 |  | -установка лежачего полицейского на придомовой территории в количестве 2-х штук |
| 14 | Ул. Кутузова, 40 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам) |  |  |  |  |
| 15 | ул. Кутузова, 48 | - ремонт подъездов  2019-№1,2,3  2020-№4,5,6  -ремонт межпанельных швов (по заявкам) | -ремонт подьездов  2019 - №1,2,3  2020- № 4,5,6 |  |  |  |
| 16 | Ул. Кутузова, 50 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - частичная замена электропроводки;  - покраска входных групп  -ремонт 1-х этажей п. № 1,2,3  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) | - покраска входных групп  -ремонт 1-х этажей п. 1,2,3 | - частичная замена электропроводки |  |  |
| 17 | Ул. Кутузова, 58 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - опиловка деревьев (по заявкам);  - ремонт межпанельных швов (по заявкам);  - организация и проведение детских праздников  - установка ели |  |  |  | -опиловка деревьев ( по заявкам ) |
| 18 | Ул. Кутузова, 70 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - опиловка деревьев (по заявкам);  - ремонт межпанельных швов (по заявкам); |  |  |  | -опиловка деревьев ( по заявкам ) |
| 19 | Ул. Кутузова, 84 | 2019- окна п.2,3,4,5,6 и ремонт п.№2 и отопление  2020- ремонт п.№ 3, 4 и отопление  2021- ремонт п. № 5, 6 и отопление  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам) | 2019- замена окон в п. № 2,3,4,5,6 и ремонт п. №2  -ремонт отопления в п. 2,3,4,5,6  2020-ремонт п.№3,4 и ремонт отопления  2021- ремонт п. №5,6 и ремонт отопления |  |  |  |
| 20 | Ул. Кутузова, 87б | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - ремонт межпанельных швов (по заявкам )  -установка регулятора температуры |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Кутузова, 91 "а" | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  -оценка МАФ |  |  |  | -оценка МАФ. |
| 22 | Пер. Маяковского, 1 | - установка тамбурных дверей  - покраска входных групп  - ремонт 4х подъездов  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) | -установка тамбурных дверей  - покраска входных групп  - ремонт 4х подъездов |  |  |  |
| 23 | Ул. Менжинского, 9 | - установка МАФ;  - установка и замена тамбурных дверей  -ремонт п. №1-6;  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) | -установка и замена тамбурных дверей;  -ремонт п. № 1-6 |  |  | -установка МАФ. |
| 24 | Пр. Мира, 122 "б" | -замена оконного блока в п. № 2 | -замена оконного блока в п. № 2 |  |  |  |
| 25 | Ул. Мичурина, 53 | 2019г- вывод вент. шахт в подъездах №1,2,3  2020г -вывод вент. шахт в подъездах №4,5  -ремонт межпанельных швов (по заявкам) | 2019г.- вывод вент.шахт в подъездах №1,2,3  2020 г.- вывод вент.шахт в подъездах №4,5 |  |  |  |
| 26 | Ул.Мичурина,55 | - установка узла учета ХВС;  - установка узла учета электроснабжения;  - установка водосточной системы |  | -установка узла учета эл. снабжения. | -установка узла учета ХВС. |  |
| 27 | Ул. Мичурина, 57 | - установка газонного ограждения;  - ремонт канализационного выпуска в подъезде № 4;  - замена тамбурных дверей;  - ремонт фасада между подъездами №4 и №5;  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры | -замена тамбурных дверей.  - ремонт фасада между 4 и 5 подъездами. |  | -ремонт канализационного выпуска п.4. | -установка газонного ограждения. |
| 28 | Ул. Мичурина,59 | - ремонт водосточной системы ;  - установка узла учета холодного водоснабжения ( ХВС );  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры |  |  | -установка учета ХВС. |  |
| 29 | Ул. Новая, 20 | -ремонт подъездного отопления.  - замена почтовых ящиков.  - замена окон ПВХ в п.№3,4  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) | - замена окон ПВХ п.№3,4  - замена почтовых ящиков |  | - ремонт подъездного отопления. |  |
| 30 | Ул. Новая, 50 | - установка окон ПВХ в под. №4,5,6  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) | -установка окон ПВХ в п.№4,5,6 |  |  |  |
| 31 | Ул. Ак. Павлова, 12 | -ремонт регулятора температуры;  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  -опиловка деревьев ( по заявкам ) |  |  | - ремонт регулятора температуры; | -опиловка деревьев ( по заявкам ) |
| 32 | Ул. Ак. Павлова, 41 | 2019 ремонт подъездов №1,3 ;  2020 - ремонт подъездов №2,4;  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам) | 2019 - ремонт подъездов №1,3  2020 - ремонт подъездов №2,4 |  |  |  |
| 33 | Ул. Ак. Павлова, 49 | -ремонт системы подъездного отопления  -ремонт межпанельных стыков ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 34 | Ул. Ак. Павлова, 52 | - ремонт подъезда № 1 и №2 в 2019 году  - ремонт подъезда № 3 и № 4, №5 в 2020 году  - изоляция труб в чердачном помещении;  - ремонт слуховых окон;  - вывод поливочного крана;  - установку ограждений газона;  - ремонт отмостки;  - установку ели;  - проведение детских праздников.  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) | - ремонт подъезда № 1 и №2 в 2019 году  - ремонт подъезда № 3 и № 4, №5 в 2020 году  - ремонт отмостки;  - ремонт слуховых окон; |  | - изоляция труб в чердачном помещении  - вывод поливочного крана; | - установка ограждений газона;  - установку ели;  - проведение детских праздников. |
| 35 | Ул. Ак. Павлова, 55 | - ремонт канализационного выпуска около подъезда № 5;  - установка клумб;  - замена МАФ: качели-качалки  -ремонт межпанельных швов (по заявкам) | - ремонт мусоропроводных шахт |  | - ремонт канализационного выпуска около подъезда № 5 | установка клумб;  замена МАФ: качели-качалки |
| 36 | Ул. Ак.Павлова, 61 | - установка песочницы  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  | - установка песочницы |
| 37 | Ул. Ак.Павлова, 69 | - установка регуляторов температуры;  - покраска входных групп  - ямочный ремонт отмостки  - установка узла учета электроснабжения  - установка светодиодных светильников в подъездах  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) | - покраска входных групп  - ямочный ремонт отмостки | - установка узла учета электроснабжения  - установка светодиодных светильников в подъездах | - установка регуляторов температуры |  |
| 38 | Ул. Ак.Павлова, 71 | - ремонт межпанельных швов (по заявкам)  -установка МАФ |  |  |  | -установка МАФ |
| 39 | Ул. Ак.Павлова, 86 | -ремонт и замена клапанов мусоропровода и мусорокамер  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) | - ремонт и замена клапанов мусоропровода и мусорокамер |  |  |  |
| 40 | Ул. им.газ. П. Правда, 1 | - ремонт подъездов № 5,6  - покраска входных групп;  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - ремонт межпанельных швов (по заявкам) | - ремонт подъездов №5,6  - покраска входных групп; |  |  |  |
| 41 | Ул. им.газ. П. Правда, 3 | -установка продухов;  - 2019 г. -ремонт подъезда № 3,2  -2020 г. –ремонт п.№ 4,5;  -2021 г. –ремонт п.№ 1,6;  - покраска входных групп;  -ремонт межпанельных щвов(по заявкам )  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - ремонт межпанельных швов (по заявкам) | - 2019 г. -ремонт подъезда № 3,2  -2020 г. –ремонт п.№ 4,5;  -2021 г. –ремонт п.№ 1,6;  - покраска входных групп; |  |  |  |
| 42 | Ул. им.газ. П.Правда, 6 | - ремонт межпанельных швов (по заявкам)  -отопление |  |  | - отопление |  |
| 43 | Ул. им.газ.П.Правда,8 | - ремонт межпанельных швов (по заявкам) |  |  |  |  |
| 44 | Ул. Семафорная, 273 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  -ремонт тамбурных дверей;  -ремонт межпанельных швов (по заявкам ) |  |  |  |  |
| 45 | Ул. Транзитная, 34 | -текущего ремонт п. № 1,4; | -текущий ремонт п.№1,4 |  |  |  |
| 46 | Ул. Щорса, 51 | - ремонт ограждений напротив подъезда №6 с расширением бордюра  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) | - ремонт ограждений напротив подъезда №6 с расширением бордюра |  |  |  |
| 47 | Ул. Щорса, 57 | -ремонт 1-х этажей п.№ 1-8 с заделкой швов в п. № 8  -покраска п.№ 6  -ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) | -ремонт 1-х этажей с заделкой швов в п. № 8  -покраска в п. № 6 |  |  |  |
| 48 | Ул. Щорса, 82 | - замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - замена деревянных дверей эвакуационных выходов на балкон ; | -замена деревянных дверей эвакуационных выходов на балкон |  |  |  |
| 49 | Ул. Юности, 12 "а" | 2019-2020-2021гг.  - замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры ;  - установка окон ПВХ в каждом подьезде;  2020 г. - замена тамбурных дверей в п. № 1,2 ;  - установка светодиодных светильников в местах общего пользования ;  - 2019гг. – ремонт п.№ 3, крыльца п.№4, металлическая домофонная дверь п.№ 4;  - 2020-2021 гг. –ремонт п.№ 1,2 | 2019-2020-2021 гг.  -замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры ;  - установка окон ПВХ в каждом подьезде;  2020 г. замена тамбурных дверей в п. № 1,2 ;  - установка светодиодных светильников в местах общего пользования;  - 2019 гг.-ремонт п.№ 3, крыльца п. № 4; металлическая домофонная дверь п.№ 4;  -2020гг.-ремонт п.№ 1,2 |  |  |  |
| 50 | Ул. Энергетиков ,40 | -ремонт межпанельных швов ( по заявкам) |  |  |  |  |